成武县人民医院肿瘤微波消融电极及配套设备采购询价文件

成武县人民医院根据工作需要对肿瘤微波消融电极及配套设备进行询价采购，邀请符合要求的企业根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：

一、项目编号：CYXJ20191128-6

二、项目名称、数量：肿瘤微波消融电极及配套设备1台

三、报价人须知

1、供应商需缴纳保证金1000元（开户行：中国建设银行成武支行，单位名称：成武县人民医院，账号：37001817201050001558），未成交者在确定成交人后无息退还，成交者在安装验收合格后无息退还，成交人如违约将视违约情况酌情扣除部分或全部保证金。

2、询价响应文件及其电子版递交截止时间为2019年12月8日17:00时前，逾期递交的恕不接受。如路途较远的可在规定时间内通过快递等方式递交。同时将加盖公章扫描件电子版及报价单Word文档电子版资料发送到邮箱cwxrmyyzbb@163.com。

递交地点：成武县人民医院招标办（办公楼三楼）。

3、报价人根据询价文件要求进行报价，每个品目和每种货物仅允许提供一个报价，否则，该报价将视为无效。报价应包括包装、运输、后续服务、税金等所有费用。

4、报价人提供的产品必须是全新、原装、正宗的产品，并符合医用耗材集中采购相关规定要求。

5、配送耗材要求：必须根据产品的有效期送货。以产品到货之日起计算，产品的使用效期必须在一年以上（特殊产品除外），耗材出现近效期三个月时通知供货商对医院产品进行退、换货。供应商应严格按照院方采购计划单进行送货，如有偏差造成积压，损失由供应商负责。在运输过程中出现的破损由供应商负责。

6、交货地点和时间：乙方配送产品的时间和数量必须严格按照甲方发送的订单执行。

7、验收：由医院器械科组织验收。

8、结算时间，耗材：院方自收到产品之日起，进行压批付款。设备：验收合格后三月内付合同价款的90%；余款一年后无质量问题一次性无息付清（以验收单日期为起始日期）。供应商应向院方提交对已交易产品的发票和有关单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

四、对供应商的要求：

按照下列顺序提供报名文件一正一副，注明“正本”“副本”，一律采用A4纸张，装订成册（胶粘本）装入袋内密封并在封签处贴封条加盖公章，由法定代表人（经营者）或授权代表人签字。袋外应写明报价人名称、项目名称、项目编号、联系人、联系方式。询价响应文件制作不规范，将不予受理。供应商应按照询价文件的具体要求编写报价文件，报价文件组成部分中如招标文件已给定格式的，供应商应按给定格式提供，不得更改和打乱产品顺序及序号，并作为报价文件的组成部分。

（一）资质文件要求：经营企业、生产企业相关资质（加盖公章）。

（二）产品资料要求：

1、提供投标设备规格型号、技术性能和配置的详细说明文件；报价人应严格按照询价文件的要求和国家有关标准，提供的物品必须是全新、原厂、正宗的产品；

2、提供设备应用所需器材、附件、耗材及易损件种类、用途、报价清单；

3、说明是否需要其它设备配套使用，并列出配套设备名称、数量等；

4、电源相关条件符合国家标准；

5、设备安全等级符合国际标准；

6、产品具有权威机构（CFDA及/或FDA及/或CE）认证；

7、生产厂家通过ISO13485质量体系认证，提供认证文件；

8、提供医疗器械注册证及注册检验报告；

9、提供售后服务说明文件，该说明文件至少应包括质保方案、设备维护保养和校准服务方案、出保后维保服务方案；

10、根据设备技术要求提供使用和维修技术人员培训方案；

11、知名品牌，提供同档次品牌对比文件；

12、提供投标设备近两年周边医院用户名单和详细联系方式；

13、对投标经销商的资质要求依次为：国内总代理、山东省总代理、区域总代理。

（三）投标报价说明

1、所有投标均以人民币报价；

2、所报价格为所提供产品的一次性报价，作为入围投标的主要依据之一，院方根据报价、参数、评审结果等，确定入围投标单位。入围企业如果出现产品质量符合要求、售后服务、质保、交货时间等相近，组织报价人二次报价，第二次报价为最终报价。

3、投标文件的签署及规定

（1）投标方应填写全称，同时加盖公章；

（2）投标文件必须由法人代表或授权代表签署；

（3）投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写；

（4）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责

五、询价文件装订格式：

1、目录

2、设备、试剂投标报名表（见附件）

3、经营企业、生产企业相关资质

4、四（二）要求的产品资料

5、供应商关于反商业贿赂声明函（见附件四）

六、评审办法

本次询价采购采用综合评审法，评审小组成员综合评定各供应商提交的报价文件，由评审小组综合各成员意见确定最终成交供应商。

（1）初步评审：确定合格的供应商，符合本评审文件资质要求，确定合格的供应商。

（2）综合评审：确定成交供应商。入围企业最终报价结束后，评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：1）各投标人的投标价格；2）售后服务条款；3）其他优惠条件。

评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。

（3）对未中标单位，采购人不作任何解释。

八、联系人：邵主任联系电话：0530-8618116

成武县人民医院

2019年11月30日

附件一:

设备报价报名表

| 产品名称 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 产品报价 |  |  |  |
| 工程师姓名 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

附件二：

设备主要配件、耗材明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 食药监局产品注册信息 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附件三：

供应商关于反商业贿赂声明函

为建立良好的商业流通秩序，纠正行业不正之风，杜绝购销活动中的贿赂行为，建立风清气正的医疗环境，成武县人民医院要求和医院有业务关系的供货公司在正常供货活动中必须做到：

一、严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等有关法律法规。

二、供货公司工作人员在销售过程中不得向医院有关人员赠送钱财、礼品、提成、回扣或提供高档娱乐消费、借学术活动的外出旅游、学习、参观等贿赂行为。如证实存在上述行为，医院将停止采购、使用该产品并冻结其所在公司所有未付账款并终止合同，视其情形交纪检、检察部门处理。

三、和供货公司有关的销售人员不得进入临床科室进行任何形式的临床促销活动。如发现有统方、回扣或提供高档娱乐消费、借学术活动的外出旅游、学习、参观等行为，医院将停止采购、使用该产品并冻结其所在公司所有未付账款并终止合同，视其情形交纪检、检察部门处理。

四、除正常供货和医院召开的供货公司联席会外，供货公司及其与公司有业务关系的人员不得在医院出没，一经发现或有人举报，视为临床促销，医院将停止采购、使用该产品并冻结其所在公司所有未付账款并终止合同。

五、终止供货的公司被列入黑名单，五年内不再合作。

六、我公司保证做到贵院要求，如有违约甘愿接受处理。

供货公司盖章：

法人代表签字：

签定日期：  年   月   日