成武县人民医院肩关节手术器械采购

询比文件

成武县人民医院工作需要决定购买一宗肩关节手术器械，现对该采购项目进行询比采购。欢迎符合资格条件的企业前来参加。采购项目要求如下：

- 一、项目编号及内容、数量：CYXJ20220711-21 肩关节手术器械 一宗

二、递交询比文件截止时间：2022年7月14日下午17:00时前。1、将报价单Word文档版资料发送到邮箱cwrmyyzbb@163.com 2、产品样品送至成武县中心院区一楼招标办（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）

三、设备交货时间：设备合同签订后10个日历日。

四、设备交货方式：现场验收。

五、询比文件制作及装订要求：

1、报价单（见附件）；

2、设备经营企业资质；

3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；

4、设备生产企业资质、产品医疗器械注册证及附件；

5、技术偏离表；

6、提供厂家售后承诺书；

7、质保期不少于1年；

六、名称及数量、具体技术规格

| 序号 | 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科用夹持器 | 软组织抓取钳 | 个 | 1 |
| 2 | 关节镜用抓取钳 | 软组织抓取钳 | 个 | 1 |
| 3 | 抓线钳 | 勾线 | 个 | 1 |
| 4 | 戳枪（鸟嘴钳） | 戳枪，头翘（鸟嘴） | 个 | 1 |
| 5 | 戳枪（鸟嘴钳） | 戳枪，45°左弯（鸟嘴） | 个 | 1 |
| 6 | 戳枪（鸟嘴钳） | 戳枪，45°右弯（鸟嘴） | 个 | 1 |
| 7 | 关节镜用手术工具 | 直型无锁扣关节镜用抓取钳（鱼嘴） | 个 | 1 |
| 8 | 骨科用夹持器 | 剪线器 | 个 | 1 |
| 9 | 骨撬 | bankart锉 | 个 | 1 |
| 10 | 测深器 | 直探沟 | 个 | 1 |
| 11 | 撬棒 | 交换棒 | 个 | 1 |
| 12 | 开路器 | 开路器 | 个 | 1 |
| 13 | 骨捶 | 橡皮锤 | 个 | 1 |
| 14 | 肌腱分张器 | 推结器 | 个 | 1 |
| 15 | 术前肌腱固定器 | 勾线器 | 个 | 1 |
| 16 | 扩孔器 | 导向器3.5mm | 个 | 1 |
| 17 | 扩孔器 | 导向器5.0mm | 个 | 1 |
| 18 | 打拔器 | 左弯,90°,全金属结构 | 个 | 1 |
| 19 | 打拔器 | 右弯,90°,全金属结构 | 个 | 1 |
| 20 | 打拔器 | 左弯,45°,全金属结构 | 个 | 1 |
| 21 | 打拔器 | 右弯,45°,全金属结构 | 个 | 1 |
| 22 | 打拔器 | 月牙6.0×25，,全金属结构 | 个 | 1 |
| 23 | 软组织过线器 | 缝合钩手柄 | 个 | 1 |
| 24 | 软组织过线器 | 过线器枪体，肩关节用 | 个 | 1 |
| 25 | 器械灭菌盒 | 肩关节器械灭菌盒 | 个 | 1 |
| 26 | 关节镜用手术工具 | 手动器械,鸭嘴篮钳,左弯，125×5.0mm | 把 | 1 |
| 27 | 关节镜用手术工具 | 手动器械,鸭嘴篮钳,右弯，125×5.0mm | 把 | 1 |
| 28 | 关节镜用手术工具 | 手动器械,鸭嘴篮钳,头翘，125×5.0mm | 把 | 1 |
| 29 | 关节镜用手术工具 | 前角篮钳,左，125×6.0mm | 把 | 1 |
| 30 | 关节镜用手术工具 | 前角篮钳,右，125×6.1mm | 把 | 1 |

七、询比原则

综合评审确定成交供应商。由使用医院、管理科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：

1、货物的性能指标；2、价格；3、售后服务条款；4、其他优惠条件。

评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。

八、联系人

招标办联系人：王主任      联系电话：0530-8915153

成武县人民医院总医院

2022年7月11日

附件：

设备报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产厂家称 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对询比文件的认同程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 生产厂家 | 技术规格 |  | 单位 |  | 数量 | 价格（元） |  |
| 1 | 骨科用夹持器 |  |  | 软组织抓取钳 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 2 | 关节镜用抓取钳 |  |  | 软组织抓取钳 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 3 | 抓线钳 |  |  | 勾线 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 4 | 戳枪（鸟嘴钳） |  |  | 戳枪，头翘（鸟嘴） |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 5 | 戳枪（鸟嘴钳） |  |  | 戳枪，45°左弯（鸟嘴） |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 6 | 戳枪（鸟嘴钳） |  |  | 戳枪，45°右弯（鸟嘴） |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 7 | 关节镜用手术工具 |  |  | 直型无锁扣关节镜用抓取钳（鱼嘴） |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 8 | 骨科用夹持器 |  |  | 剪线器 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 9 | 骨撬 |  |  | bankart锉 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 | 测深器 |  |  | 直探沟 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 撬棒 |  |  | 交换棒 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 12 | 开路器 |  |  | 开路器 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 | 骨捶 |  |  | 橡皮锤 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 14 | 肌腱分张器 |  |  | 推结器 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 15 | 术前肌腱固定器 |  |  | 勾线器 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 16 | 扩孔器 |  |  | 导向器3.5mm |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 17 | 扩孔器 |  |  | 导向器5.0mm |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 18 | 打拔器 |  |  | 左弯,90°,全金属结构 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 19 | 打拔器 |  |  | 右弯,90°,全金属结构 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 20 | 打拔器 |  |  | 左弯,45°,全金属结构 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 21 | 打拔器 |  |  | 右弯,45°,全金属结构 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 22 | 打拔器 |  |  | 月牙6.0×25，,全金属结构 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 23 | 软组织过线器 |  |  | 缝合钩手柄 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 24 | 软组织过线器 |  |  | 过线器枪体，肩关节用 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 25 | 器械灭菌盒 |  |  | 肩关节器械灭菌盒 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 26 | 关节镜用手术工具 |  |  | 手动器械,鸭嘴篮钳,左弯，125×5.0mm |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 27 | 关节镜用手术工具 |  |  | 手动器械,鸭嘴篮钳,右弯，125×5.0mm |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 28 | 关节镜用手术工具 |  |  | 手动器械,鸭嘴篮钳,头翘，125×5.0mm |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 29 | 关节镜用手术工具 |  |  | 前角篮钳,左，125×6.0mm |  | 把 |  | 1 |  |  |
| 30 | 关节镜用手术工具 |  |  | 前角篮钳,右，125×6.1mm |  | 把 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总价 |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）